附表二  飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

| *飲用水設備編號 | ： |  | *登記使用有效期間 | ： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備設置單位 | ： |  | 連絡電話 | ： |  |
| 設備負責人 | ： |  | 設備管理人 | ： |  |
| 水源類別 | ： |  |  |  |  |

一、設備維護記錄

| 維護 日期 | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 維護人員簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

設備維護單位：                       電話：

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

| 項目 標準 日期 | 大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL | 硝酸鹽氮 10 mg/L | 砷 0.05 mg/L | 檢驗測定單位 | 是否符合標準 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註：

1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。